## 网络设备mgmt
序号 | 本端设备名称 |  | 本端设备管理IP | 本端设备所在机房模块 | 起始端机架 |  | 本端设备端口号 | 对端设备名称 |  | 对端设备管理IP | 对端设备所在机房模块 | 目的端机架 |  | 对端端口号
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G01-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-1 | 10.220.215.10 | 45U | A1 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-01-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-1 |  | 41U | A1 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G02-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-2 | 10.220.215.11 | 45U | A2 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-02-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-2 |  | 41U | A2 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G03-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-3 | 10.220.215.12 | 43U | A1 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-01-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-1 |  | 41U | A1 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G04-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-4 | 10.220.215.13 | 43U | A2 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-02-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-2 |  | 41U | A2 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G05-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-5 | 10.220.215.14 | 45U | A4 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3 |  | 41U | A4 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G06-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-6 | 10.220.215.15 | 45U | A5 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4 |  | 41U | A5 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G07-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-7 | 10.220.215.16 | 43U | A4 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3 |  | 41U | A4 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G08-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-8 | 10.220.215.17 | 43U | A5 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4 |  | 41U | A5 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G09-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-9 | 10.220.215.18 | 45U | A6 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-05-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-5 |  | 41U | A6 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G10-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-10 | 10.220.215.19 | 45U | A7 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-06-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-6 |  | 41U | A7 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G11-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-11 | 10.220.215.20 | 43U | A6 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-05-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-5 |  | 41U | A6 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G12-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-12 | 10.220.215.21 | 43U | A7 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-06-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-6 |  | 41U | A7 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G13-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-13 | 10.220.215.22 | 45U | B1 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-07-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-7 |  | 41U | B1 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G14-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-14 | 10.220.215.23 | 45U | B2 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-08-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-8 |  | 41U | B2 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G15-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-15 | 10.220.215.24 | 43U | B1 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-07-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-7 |  | 41U | B1 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G16-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-16 | 10.220.215.25 | 43U | B2 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-08-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-8 |  | 41U | B2 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G17-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-17 | 10.220.215.26 | 45U | B4 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-09-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-9 |  | 41U | B4 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G18-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-18 | 10.220.215.27 | 45U | B5 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-10-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-10 |  | 41U | B5 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G19-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-19 | 10.220.215.28 | 43U | B4 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-09-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-9 |  | 41U | B4 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G20-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-20 | 10.220.215.29 | 43U | B5 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-10-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-10 |  | 41U | B5 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G21-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-21 | 10.220.215.30 | 45U | C1 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-11-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-11 |  | 41U | C1 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G22-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-22 | 10.220.215.31 | 45U | C2 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-12-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-12 |  | 41U | C2 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G23-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-23 | 10.220.215.32 | 43U | C1 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-11-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-11 |  | 41U | C1 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G24-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-24 | 10.220.215.33 | 43U | C2 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-12-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-12 |  | 41U | C2 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G25-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-25 | 10.220.215.34 | 45U | C3 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-13-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-13 |  | 41U | C3 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G26-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-26 | 10.220.215.35 | 45U | C4 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-14-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-14 |  | 41U | C4 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G27-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-27 | 10.220.215.36 | 43U | C3 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-13-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-13 |  | 41U | C3 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G28-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-28 | 10.220.215.37 | 43U | C4 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-14-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-14 |  | 41U | C4 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G29-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-29 | 10.220.215.38 | 45U | C6 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-15-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-15 |  | 41U | C6 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G30-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-30 | 10.220.215.39 | 45U | C7 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-16-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-16 |  | 41U | C7 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G31-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-31 | 10.220.215.40 | 43U | C6 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-15-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-15 |  | 41U | C6 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G32-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-32 | 10.220.215.41 | 43U | C7 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-16-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-16 |  | 41U | C7 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G33-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-33 | 10.220.215.42 | 45U | D1 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-17-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-17 |  | 41U | D1 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G34-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-34 | 10.220.215.43 | 45U | D2 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-18-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-18 |  | 41U | D2 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G35-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-35 | 10.220.215.44 | 43U | D1 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-17-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-17 |  | 41U | D1 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G36-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-36 | 10.220.215.45 | 43U | D2 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-18-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-18 |  | 41U | D2 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G37-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-37 | 10.220.215.46 | 45U | D3 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-19-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-19 |  | 41U | D3 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G38-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-38 | 10.220.215.47 | 45U | D4 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-20-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-20 |  | 41U | D4 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G39-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-39 | 10.220.215.48 | 43U | D3 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-19-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-19 |  | 41U | D3 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G40-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-40 | 10.220.215.49 | 43U | D4 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-20-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-20 |  | 41U | D4 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G41-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-41 | 10.220.215.50 | 45U | D6 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-21-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-21 |  | 41U | D6 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G42-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-42 | 10.220.215.51 | 45U | D7 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-22-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-22 |  | 41U | D7 | 1405机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G43-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-43 | 10.220.215.52 | 43U | D6 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-21-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-21 |  | 41U | D6 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G44-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-44 | 10.220.215.53 | 43U | D7 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-22-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-22 |  | 41U | D7 | 1405机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G45-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-45 | 10.220.215.54 | 45U | A1 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-23-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-23 |  | 41U | A1 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G46-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-46 | 10.220.215.55 | 45U | A2 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-24-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-24 |  | 41U | A2 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G47-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-47 | 10.220.215.56 | 43U | A1 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-23-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-23 |  | 41U | A1 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G48-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-48 | 10.220.215.57 | 43U | A2 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-24-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-24 |  | 41U | A2 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G49-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-49 | 10.220.215.58 | 45U | A4 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-25-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-25 |  | 41U | A4 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G50-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-50 | 10.220.215.59 | 45U | A5 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-26-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-26 |  | 41U | A5 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G51-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-51 | 10.220.215.60 | 43U | A4 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-25-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-25 |  | 41U | A4 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G52-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-52 | 10.220.215.61 | 43U | A5 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-26-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-26 |  | 41U | A5 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G53-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-53 | 10.220.215.62 | 45U | A6 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-27-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-27 |  | 41U | A6 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G54-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-54 | 10.220.215.63 | 45U | A7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-28-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-28 |  | 41U | A7 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G55-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-55 | 10.220.215.64 | 43U | A6 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-27-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-27 |  | 41U | A6 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G56-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-56 | 10.220.215.65 | 43U | A7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-28-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-28 |  | 41U | A7 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G57-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-57 | 10.220.215.66 | 45U | A8 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-29-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-29 |  | 41U | A8 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G58-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-58 | 10.220.215.67 | 45U | A9 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-30-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-30 |  | 41U | A9 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G59-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-59 | 10.220.215.68 | 43U | A8 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-29-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-29 |  | 41U | A8 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G60-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-60 | 10.220.215.69 | 43U | A9 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-30-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-30 |  | 41U | A9 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G61-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-61 | 10.220.215.70 | 45U | B2 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-31-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-31 |  | 41U | B2 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G62-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-62 | 10.220.215.71 | 45U | B3 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-32-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-32 |  | 41U | B3 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G63-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-63 | 10.220.215.72 | 43U | B2 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-31-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-31 |  | 41U | B2 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G64-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-64 | 10.220.215.73 | 43U | B3 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-32-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-32 |  | 41U | B3 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G65-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-65 | 10.220.215.74 | 45U | B4 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-33-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-33 |  | 41U | B4 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G66-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-66 | 10.220.215.75 | 45U | B5 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-34-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-34 |  | 41U | B5 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G67-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-67 | 10.220.215.76 | 43U | B4 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-33-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-33 |  | 41U | B4 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G68-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-68 | 10.220.215.77 | 43U | B5 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-34-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-34 |  | 41U | B5 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G69-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-69 | 10.220.215.78 | 45U | B6 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-35-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-35 |  | 41U | B6 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G70-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-70 | 10.220.215.79 | 45U | B7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-36-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-36 |  | 41U | B7 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G71-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-71 | 10.220.215.80 | 43U | B6 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-35-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-35 |  | 41U | B6 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G72-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-72 | 10.220.215.81 | 43U | B7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-36-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-36 |  | 41U | B7 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G73-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-73 | 10.220.215.82 | 45U | B9 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-37-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-37 |  | 41U | B9 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G74-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-74 | 10.220.215.83 | 45U | B10 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-38-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-38 |  | 41U | B10 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G75-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-75 | 10.220.215.84 | 43U | B9 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-37-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-37 |  | 41U | B9 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G76-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-76 | 10.220.215.85 | 43U | B10 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-38-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-38 |  | 41U | B10 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G77-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-77 | 10.220.215.86 | 45U | E1 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-39-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-39 |  | 41U | E1 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G78-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-78 | 10.220.215.87 | 45U | E2 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-40-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-40 |  | 41U | E2 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G79-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-79 | 10.220.215.88 | 43U | E1 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-39-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-39 |  | 41U | E1 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G80-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-80 | 10.220.215.89 | 43U | E2 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-40-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-40 |  | 41U | E2 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G81-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-81 | 10.220.215.90 | 45U | E3 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-41-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-41 |  | 41U | E3 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G82-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-82 | 10.220.215.91 | 45U | E4 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-42-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-42 |  | 41U | E4 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G83-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-83 | 10.220.215.92 | 43U | E3 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-41-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-41 |  | 41U | E3 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G84-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-84 | 10.220.215.93 | 43U | E4 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-42-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-42 |  | 41U | E4 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G85-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-85 | 10.220.215.94 | 45U | E5 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-43-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-43 |  | 43U | E5 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G86-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-86 | 10.220.215.95 | 45U | E6 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-44-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-44 |  | 43U | E6 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G87-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-87 | 10.220.215.96 | 45U | E7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-45-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-45 |  | 41U | E7 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G88-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-88 | 10.220.215.97 | 45U | E8 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-46-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-46 |  | 41U | E8 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G89-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-89 | 10.220.215.98 | 43U | E7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-45-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-45 |  | 41U | E7 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G90-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-90 | 10.220.215.99 | 43U | E8 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-46-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-46 |  | 41U | E8 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G91-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-91 | 10.220.215.100 | 45U | F2 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-47-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-47 |  | 41U | F2 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G92-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-92 | 10.220.215.101 | 45U | F3 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-48-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-48 |  | 41U | F3 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G93-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-93 | 10.220.215.102 | 43U | F2 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-47-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-47 |  | 41U | F2 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G94-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-94 | 10.220.215.103 | 43U | F3 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-48-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-48 |  | 41U | F3 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G95-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-95 | 10.220.215.104 | 45U | F5 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-49-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-10G96-ITC11 | 业务接入交换机5960-72DL-96 | 10.220.215.105 | 45U | F6 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-50-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G01-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-1 | 10.220.215.106 | 45U | G2 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-51-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-51 |  | 41U | G2 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G02-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-2 | 10.220.215.107 | 45U | G3 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-52-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-52 |  | 41U | G3 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G03-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-3 | 10.220.215.108 | 43U | G2 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-51-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-51 |  | 41U | G2 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G04-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-4 | 10.220.215.109 | 43U | G3 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-52-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-52 |  | 41U | G3 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G05-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-5 | 10.220.215.110 | 45U | G7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-53-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-53 |  | 41U | G7 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G06-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-6 | 10.220.215.111 | 45U | G8 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-54-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-54 |  | 41U | G8 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G07-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-7 | 10.220.215.112 | 43U | G7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-53-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-53 |  | 41U | G7 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G08-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-8 | 10.220.215.113 | 43U | G8 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-54-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-54 |  | 41U | G8 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G09-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-9 | 10.220.215.114 | 45U | J3 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-55-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-55 |  | 41U | J3 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G10-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-10 | 10.220.215.115 | 45U | J4 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-56-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-56 |  | 41U | J4 | 1404机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G11-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-11 | 10.220.215.116 | 43U | J3 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-55-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-55 |  | 41U | J3 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G12-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-12 | 10.220.215.117 | 43U | J4 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-56-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-56 |  | 41U | J4 | 1404机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G13-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-13 | 10.220.215.118 | 45U | A3 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-57-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-57 |  | 41U | A3 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G14-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-14 | 10.220.215.119 | 45U | A4 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-58-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-58 |  | 41U | A4 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G15-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-15 | 10.220.215.120 | 43U | A3 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-57-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-57 |  | 41U | A3 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G16-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-16 | 10.220.215.121 | 43U | A4 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-58-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-58 |  | 41U | A4 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G17-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-17 | 10.220.215.122 | 45U | A10 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-59-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-59 |  | 41U | A10 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G18-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-18 | 10.220.215.123 | 45U | A11 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-60-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-60 |  | 41U | A11 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G19-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-19 | 10.220.215.124 | 43U | A10 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-59-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-59 |  | 41U | A10 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G20-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-20 | 10.220.215.125 | 43U | A11 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-60-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-60 |  | 41U | A11 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G21-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-21 | 10.220.215.126 | 45U | A17 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-61-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-61 |  | 41U | A17 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G22-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-22 | 10.220.215.127 | 45U | A18 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-62-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-62 |  | 41U | A18 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G23-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-23 | 10.220.215.128 | 43U | A17 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-61-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-61 |  | 41U | A17 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G24-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-24 | 10.220.215.129 | 43U | A18 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-62-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-62 |  | 41U | A18 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G25-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-25 | 10.220.215.130 | 45U | A23 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-63-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-63 |  | 41U | A23 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G26-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-26 | 10.220.215.131 | 45U | A24 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-64-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-64 |  | 41U | A24 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G27-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-27 | 10.220.215.132 | 43U | A23 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-63-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-63 |  | 41U | A23 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G28-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-28 | 10.220.215.133 | 43U | A24 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-64-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-64 |  | 41U | A24 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G29-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-29 | 10.220.215.134 | 45U | C18 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-65-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-65 |  | 41U | C18 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G30-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-30 | 10.220.215.135 | 45U | C19 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-66-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-66 |  | 41U | C19 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G31-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-31 | 10.220.215.136 | 43U | C18 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-65-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-65 |  | 41U | C18 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G32-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-32 | 10.220.215.137 | 43U | C19 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-66-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-66 |  | 41U | C19 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G33-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-33 | 10.220.215.138 | 45U | B13 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-67-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-67 |  | 41U | B13 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G34-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-34 | 10.220.215.139 | 45U | B14 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-68-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-68 |  | 41U | B14 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G35-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-35 | 10.220.215.140 | 43U | B13 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-67-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-67 |  | 41U | B13 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G36-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-36 | 10.220.215.141 | 43U | B14 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-68-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-68 |  | 41U | B14 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G37-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-37 | 10.220.215.142 | 45U | B20 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-69-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-69 |  | 41U | B20 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G38-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-38 | 10.220.215.143 | 45U | B21 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-70-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-70 |  | 41U | B21 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G39-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-39 | 10.220.215.144 | 43U | B20 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-69-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-69 |  | 41U | B20 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G40-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-40 | 10.220.215.145 | 43U | B21 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-70-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-70 |  | 41U | B21 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G41-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-41 | 10.220.215.146 | 45U | C3 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-71-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-71 |  | 43U | C3 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-ZTE-S5960-25G42-ITC11 | 业务接入交换机5960-56QU-42 | 10.220.215.147 | 45U | C4 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-72-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-72 |  | 43U | C4 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-DMZLB-F5-BIGLTM-01-ITC11 | DMZ负载均衡器F5-BIG-LTM-i10K-1 | 10.220.215.148 | 5U | C5 | 1404机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-50-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/22
| SJKF-P-POD1-DMZLB-F5-BIGLTM-02-ITC11 | DMZ负载均衡器F5-BIG-LTM-i10K-2 | 10.220.215.149 | 5U | D7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-50-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/28
| SJKF-P-POD1-SDNGW-ZTE-9916-01-ITC11 | SDN网关ZXR10 9916-1 | 10.220.215.150 | 5U-36U | C6 | 1404机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-49-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/23
| SJKF-P-POD1-SDNGW-ZTE-9916-01-ITC11 | SDN网关ZXR10 9916-1 | 10.220.215.151 | 5U-36U | C6 | 1404机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-50-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/23
| SJKF-P-POD1-SDNGW-ZTE-9916-02-ITC11 | SDN网关ZXR10 9916-2 | 10.220.215.152 | 5U-36U | D8 | 1404机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-49-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/29
| SJKF-P-POD1-SDNGW-ZTE-9916-02-ITC11 | SDN网关ZXR10 9916-2 | 10.220.215.153 | 5U-36U | D8 | 1404机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-50-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/29
| SJKF-P-PUB-IPS-TOPSEC-96434-02-ITC11 | IPS天融信TI-96434-2 | 10.220.216.89 | 32U-37U | A8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-73-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/1
| SJKF-P-PUB-IPS-TOPSEC-96434-02-ITC11 | IPS天融信TI-96434-2 | 10.220.216.90 | 32U-37U | A8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/1
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-03-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-3 | 10.220.216.139 | 5U-25U | E4 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-3-M-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/10
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-03-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-3 | 10.220.216.140 | 5U-25U | E4 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-4-M-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/10
| SJKF-P-POD1-FW-DP-W1000-01-ITC11 | 核心防火墙FW1000-TE-17N-1 | 10.220.215.158 | 5U-20U | C4 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-49-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/21
| SJKF-P-POD1-FW-DP-W1000-01-ITC11 | 核心防火墙FW1000-TE-17N-1 | 10.220.215.159 | 5U-20U | C4 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-50-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/21
| SJKF-P-POD1-FW-DP-W1000-02-ITC11 | 核心防火墙FW1000-TE-17N-2 | 10.220.215.160 | 5U-20U | D6 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-49-ITC12 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/27
| SJKF-P-POD1-FW-DP-W1000-02-ITC11 | 核心防火墙FW1000-TE-17N-2 | 10.220.215.161 | 5U-20U | D6 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-50-ITC12 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/27
| SJKF-P-POD1-CORELB-F5-BIGLTM-01-ITC11 | 核心负载均衡器F5-BIG-LTM-i10K-1 | 10.220.215.162 | 8U | C5 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-49-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/22
| SJKF-P-POD1-CORELB-F5-BIGLTM-02-ITC11 | 核心负载均衡器F5-BIG-LTM-i10K-2 | 10.220.215.163 | 8U | D7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-49-ITC12 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/28
| SJKF-P-POD1-CORESW-ZTE-9916-01-ITC11 | 核心交换机ZXR10 9916-1 | 10.220.215.164 | 5U-36U | C7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-49-ITC13 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/24
| SJKF-P-POD1-CORESW-ZTE-9916-01-ITC11 | 核心交换机ZXR10 9916-1 | 10.220.215.165 | 5U-36U | C7 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-50-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/24
| SJKF-P-POD1-CORESW-ZTE-9916-02-ITC11 | 核心交换机ZXR10 9916-2 | 10.220.215.166 | 5U-36U | C8 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-49-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/25
| SJKF-P-POD1-CORESW-ZTE-9916-02-ITC11 | 核心交换机ZXR10 9916-2 | 10.220.215.167 | 5U-36U | C8 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-50-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/25
| SJKF-P-POD1-CORESW-ZTE-9916-03-ITC11 | 核心交换机ZXR10 9916-3 | 10.220.215.168 | 5U-36U | D9 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-49-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/30
| SJKF-P-POD1-CORESW-ZTE-9916-03-ITC11 | 核心交换机ZXR10 9916-3 | 10.220.215.169 | 5U-36U | D9 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-50-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/30
| SJKF-P-POD1-CORESW-ZTE-9916-04-ITC11 | 核心交换机ZXR10 9916-4 | 10.220.215.170 | 5U-36U | D10 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-49-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/31
| SJKF-P-POD1-CORESW-ZTE-9916-04-ITC11 | 核心交换机ZXR10 9916-4 | 10.220.215.171 | 5U-36U | D10 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-50-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/31
| SJKF-S-POD1-ACC-RUIJIE-S6220-01-ITC11 | 存储接入交换机RG-S6220-1 | 10.220.216.10 | 45U | C6 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-01-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-1-P2 |  | 43U | C6 | 5301机房 | GE1/0/44
| SJKF-S-POD1-ACC-RUIJIE-S6220-02-ITC11 | 存储接入交换机RG-S6220-2 | 10.220.216.11 | 45U | C7 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-02-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-2-P2 |  | 43U | C7 | 5301机房 | GE1/0/44
| SJKF-P-POD1-INC-HW-CE6855-01-ITC11 | 内部互联交换机CE6855-1 | 10.220.216.12 | 37U | C6 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-01-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-1-P2 |  | 43U | C6 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-INC-HW-CE6855-02-ITC11 | 内部互联交换机CE6855-2 | 10.220.216.13 | 45U | C8 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-02-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-2-P2 |  | 43U | C7 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-INC-HW-CE6855-03-ITC11 | 内部互联交换机CE6855-3 | 10.220.216.14 | 40U | C7 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-01-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-1-P2 |  | 43U | C6 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-INC-HW-CE6855-04-ITC11 | 内部互联交换机CE6855-4 | 10.220.216.15 | 43U | C8 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-02-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-2-P2 |  | 43U | C7 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-S-POD1-ACC-RUIJIE-S6220-03-ITC11 | 存储接入交换机RG-S6220-3 | 10.220.216.16 | 39U | C12 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-P2 |  | 39U | C14 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-S-POD1-ACC-RUIJIE-S6220-04-ITC11 | 存储接入交换机RG-S6220-4 | 10.220.216.17 | 39U | C13 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-P2 |  | 39U | C15 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-01-ITC11 | 内部互联交换机S3940-1 | 10.220.216.18 | 45U | C12 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-P2 |  | 39U | C14 | 5301机房 | GE1/0/31
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-02-ITC11 | 内部互联交换机S3940-2 | 10.220.216.19 | 45U | C13 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-P2 |  | 39U | C15 | 5301机房 | GE1/0/31
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-03-ITC11 | 内部互联交换机S3940-3 | 10.220.216.20 | 43U | C12 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-P2 |  | 39U | C14 | 5301机房 | GE1/0/32
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-04-ITC11 | 内部互联交换机S3940-4 | 10.220.216.21 | 43U | C13 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-P2 |  | 39U | C15 | 5301机房 | GE1/0/32
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-05-ITC11 | 内部互联交换机S3940-5 | 10.220.216.22 | 41U | C12 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-P2 |  | 39U | C14 | 5301机房 | GE1/0/33
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-06-ITC11 | 内部互联交换机S3940-6 | 10.220.216.23 | 41U | C13 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-P2 |  | 39U | C15 | 5301机房 | GE1/0/33
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-07-ITC11 | 内部互联交换机S3940-7 | 10.220.216.24 | 45U | C14 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-P2 |  | 39U | C14 | 5301机房 | GE1/0/34
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-08-ITC11 | 内部互联交换机S3940-8 | 10.220.216.25 | 45U | C15 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-P2 |  | 39U | C15 | 5301机房 | GE1/0/34
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-09-ITC11 | 内部互联交换机S3940-9 | 10.220.216.26 | 43U | C14 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-P2 |  | 39U | C14 | 5301机房 | GE1/0/35
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-10-ITC11 | 内部互联交换机S3940-10 | 10.220.216.27 | 43U | C15 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-P2 |  | 39U | C15 | 5301机房 | GE1/0/35
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-11-ITC11 | 内部互联交换机S3940-11 | 10.220.216.28 | 41U | C14 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-P2 |  | 39U | C14 | 5301机房 | GE1/0/36
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-12-ITC11 | 内部互联交换机S3940-12 | 10.220.216.29 | 41U | C15 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-P2 |  | 39U | C15 | 5301机房 | GE1/0/36
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-13-ITC11 | 内部互联交换机S3940-13 | 10.220.216.30 | 45U | D12 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-P2 |  | 39U | C14 | 5301机房 | GE1/0/37
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-14-ITC11 | 内部互联交换机S3940-14 | 10.220.216.31 | 45U | D13 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-P2 |  | 39U | C15 | 5301机房 | GE1/0/37
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-15-ITC11 | 内部互联交换机S3940-15 | 10.220.216.32 | 43U | D12 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-P2 |  | 39U | C14 | 5301机房 | GE1/0/38
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-16-ITC11 | 内部互联交换机S3940-16 | 10.220.216.33 | 43U | D13 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-P2 |  | 39U | C15 | 5301机房 | GE1/0/38
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-17-ITC11 | 内部互联交换机S3940-17 | 10.220.216.34 | 41U | D12 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-P2 |  | 39U | C14 | 5301机房 | GE1/0/39
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-18-ITC11 | 内部互联交换机S3940-18 | 10.220.216.35 | 41U | D13 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-P2 |  | 39U | C15 | 5301机房 | GE1/0/39
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-19-ITC11 | 内部互联交换机S3940-19 | 10.220.216.36 | 39U | D12 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-P2 |  | 39U | C14 | 5301机房 | GE1/0/40
| SJKF-P-POD2-INC-BoDa-S3940-20-ITC11 | 内部互联交换机S3940-20 | 10.220.216.37 | 39U | D13 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD2-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-P2 |  | 39U | C15 | 5301机房 | GE1/0/40
| SJKF-S-POD2-AGG-RUIJIE-N18010-02-ITC11 | 存储汇聚交换机RG-N18010-X-1 | 10.220.216.165 | 5U-16U | D1 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/1
| SJKF-S-POD2-AGG-RUIJIE-N18010-02-ITC11 | 存储汇聚交换机RG-N18010-X-1 | 10.220.216.166 | 5U-16U | D1 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/1
| SJKF-P-PUB-N-RUIJIE-N18018-01-ITC11 | 南北向汇聚交换机RG-N18018-X-1 | 10.220.216.141 | 5U-25U | E5 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/11
| SJKF-P-PUB-N-RUIJIE-N18018-01-ITC11 | 南北向汇聚交换机RG-N18018-X-1 | 10.220.216.142 | 5U-25U | E5 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/11
| SJKF-M-PODM-FW-HW-E8000EX8-01-ITC11 | 管理域防火墙Eudemon8000E-X8-1 | 10.220.216.203 | 5U-21U | E6 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/12
| SJKF-M-PODM-FW-HW-E8000EX8-01-ITC11 | 管理域防火墙Eudemon8000E-X8-1 | 10.220.216.204 | 5U-21U | E6 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/12
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-06-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-6 | 10.220.216.105 | 5U-25U | B8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/10
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-06-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-6 | 10.220.216.106 | 5U-25U | B8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/10
| SJKF-P-PUB-WAF-DP-WAF3000-01-ITC11 | WAF 迪普WAF3000-TS-A-1 | 10.220.216.143 | 29U | E7 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/13
| SJKF-P-PUB-WAF-DP-WAF3000-01-ITC11 | WAF 迪普WAF3000-TS-A-1 | 10.220.216.144 | 29U | E7 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/13
| SJKF-P-PUB-N-RUIJIE-N18018-02-ITC11 | 南北向汇聚交换机RG-N18018-X-2 | 10.220.216.121 | 5U-25U | B9 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/11
| SJKF-P-PUB-N-RUIJIE-N18018-02-ITC11 | 南北向汇聚交换机RG-N18018-X-2 | 10.220.216.122 | 5U-25U | B9 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/11
| SJKF-P-PUB-DDOS-DPdetector-Probe3000-01-ITC11 | 抗DDOS检测设备Probe3000-GE-1 | 10.220.216.145 | 23U | E7 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/14
| SJKF-P-PUB-DNSF5-F5-BIGLTM-01-ITC11 | 内网节点DNS F5-BIG-LTM-I10K-1 | 10.220.216.146 | 26U | E7 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/14
| SJKF-P-PUB-IPNET-H3C-CR16010-CE02-ITC11 | CE路由器CR16010-F-2 | 10.220.216.77 | 5U-24U | C8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-73-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/12
| SJKF-P-PUB-IPNET-H3C-CR16010-CE02-ITC11 | CE路由器CR16010-F-2 | 10.220.216.78 | 5U-24U | C8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/12
| SJKF-P-PUB-DDOS-DPclean-X17000-01-ITC11 | 抗DDOS清洗设备DPX17000-A12-1 | 10.220.216.147 | 5U-20U | E7 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/15
| SJKF-P-PUB-DDOS-DPclean-X17000-01-ITC11 | 抗DDOS清洗设备DPX17000-A12-1 | 10.220.216.148 | 5U-20U | E7 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/15
| SJKF-P-PUB-DCI-H3C-CR16010-02-ITC11 | DCI接入路由器CR16010-F-2 | 10.220.216.85 | 5U-24U | C9 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/13
| SJKF-P-PUB-DCI-H3C-CR16010-02-ITC11 | DCI接入路由器CR16010-F-2 | 10.220.216.86 | 5U-24U | C9 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/13
| SJKF-P-PUB-IPS-TOPSEC-96434-01-ITC11 | IPS天融信TI-96434-1 | 10.220.216.149 | 20U-25U | E8 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/16
| SJKF-P-PUB-IPS-TOPSEC-96434-01-ITC11 | IPS天融信TI-96434-1 | 10.220.216.150 | 20U-25U | E8 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/16
| SJKF-P-PUB-CMNET-H3C-CR16018-02-ITC11 | CMNET接入路由器CR16018-F-2 | 10.220.216.81 | 5U-42U | C10 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/14
| SJKF-P-PUB-CMNET-H3C-CR16018-02-ITC11 | CMNET接入路由器CR16018-F-2 | 10.220.216.82 | 5U-42U | C10 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/14
| SJKF-M-PODM-CORE-RUIJIE-N18018-01-ITC11 | 管理核心交换机RG-N18018-X-1 | 10.220.216.205 | 5U-25U | D3 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/2
| SJKF-M-PODM-CORE-RUIJIE-N18018-01-ITC11 | 管理核心交换机RG-N18018-X-1 | 10.220.216.206 | 5U-25U | D3 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/2
| SJKF-P-PUB-CMNETFW-HW-E8000EX16-01-ITC11 | 互联网接入防火墙Eudemon8000E-X16-1 | 10.220.216.151 | 5U-42U | D4 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-03-ITC12 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/3
| SJKF-P-PUB-CMNETFW-HW-E8000EX16-01-ITC11 | 互联网接入防火墙Eudemon8000E-X16-1 | 10.220.216.152 | 5U-42U | D4 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-04-ITC12 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/3
| SJKF-P-PUB-WAF-DP-WAF3000-02-ITC11 | WAF 迪普WAF3000-TS-A-2 | 10.220.216.93 | 29U | A8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/2
| SJKF-P-PUB-WAF-DP-WAF3000-02-ITC11 | WAF 迪普WAF3000-TS-A-2 | 10.220.216.94 | 29U | A8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/2
| SJKF-P-PUB-DDOS-DPdetector-Probe3000-02-ITC11 | 抗DDOS检测设备Probe3000-GE-2 | 10.220.216.114 | 23U | A8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC12 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/3
| SJKF-P-PUB-DNSF5-F5-BIGLTM-02-ITC11 | 内网节点DNS F5-BIG-LTM-I10K-2 | 10.220.216.124 | 26U | A8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC12 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/3
| SJKF-P-PUB-DDOS-DPclean-X17000-02-ITC11 | 抗DDOS清洗设备DPX17000-A12-2 | 10.220.216.117 | 5U-20U | A8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC13 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/4
| SJKF-P-PUB-DDOS-DPclean-X17000-02-ITC11 | 抗DDOS清洗设备DPX17000-A12-2 | 10.220.216.118 | 5U-20U | A8 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC13 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/4
| SJKF-M-PODM-CORE-RUIJIE-N18018-02-ITC11 | 管理核心交换机RG-N18018-X-2 | 10.220.217.16 | 5U-25U | A9 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC12 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/5
| SJKF-M-PODM-CORE-RUIJIE-N18018-02-ITC11 | 管理核心交换机RG-N18018-X-2 | 10.220.217.17 | 5U-25U | A9 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC12 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/5
| SJKF-P-PUB-CMNET-H3C-CR16018-01-ITC11 | CMNET接入路由器CR16018-F-1 | 10.220.216.153 | 5U-42U | D5 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/4
| SJKF-P-PUB-CMNET-H3C-CR16018-01-ITC11 | CMNET接入路由器CR16018-F-1 | 10.220.216.154 | 5U-42U | D5 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/4
| SJKF-P-PUB-DCI-H3C-CR16010-01-ITC11 | DCI接入路由器CR16010-F-1 | 10.220.216.155 | 5U-24U | D6 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/5
| SJKF-P-PUB-DCI-H3C-CR16010-01-ITC11 | DCI接入路由器CR16010-F-1 | 10.220.216.156 | 5U-24U | D6 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/5
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-04-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-4 | 10.220.216.101 | 5U-25U | A10 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/6
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-04-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-4 | 10.220.216.102 | 5U-25U | A10 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/6
| SJKF-P-PUB-FLQ-HengWei-NSDC10000-01-ITC11 | 分流器NSDC10000 | 10.220.216.157 | 5U-17U | E8 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/17
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-05-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-5 | 10.220.216.103 | 5U-25U | A11 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/7
| SJKF-P-PUB-FLQ-HengWei-NSDC10000-01-ITC11 | 分流器NSDC10000 | 10.220.216.158 | 5U-17U | E8 | 5301机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/17
| SJKF-P-PUB-IPNET-H3C-CR16010-CE01-ITC11 | CE路由器CR16010-F-1 | 10.220.216.159 | 5U-24U | D7 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/6
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-05-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-5 | 10.220.216.104 | 5U-25U | A11 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/7
| SJKF-M-PODM-FW-HW-E8000EX8-02-ITC11 | 管理域防火墙Eudemon8000E-X8-2 | 10.220.217.20 | 5U-21U | B6 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/8
| SJKF-P-PUB-IPNET-H3C-CR16010-CE01-ITC11 | CE路由器CR16010-F-1 | 10.220.216.160 | 5U-24U | D7 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/6
| SJKF-S-POD2-AGG-RUIJIE-N18010-02-ITC11 | 存储汇聚交换机RG-N18010-X-2 | 10.220.216.167 | 5U-16U | E1 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/7
| SJKF-M-PODM-FW-HW-E8000EX8-02-ITC11 | 管理域防火墙Eudemon8000E-X8-2 | 10.220.217.21 | 5U-21U | B6 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/8
| SJKF-P-PUB-CMNETFW-HW-E8000EX16-02-ITC11 | 互联网接入防火墙Eudemon8000E-X16-2 | 10.220.216.111 | 5U-42U | B7 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-73-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-73 |  | 45U | D9 | 1405机房 | GE1/0/9
| SJKF-S-POD2-AGG-RUIJIE-N18010-02-ITC11 | 存储汇聚交换机RG-N18010-X-2 | 10.220.216.168 | 5U-16U | E1 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/7
| SJKF-P-PUB-CMNETFW-HW-E8000EX16-02-ITC11 | 互联网接入防火墙Eudemon8000E-X16-2 | 10.220.216.112 | 5U-42U | B7 | 1405机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-74-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-74 |  | 45U | D10 | 1405机房 | GE1/0/9
| SJKF-P-POD1-ACCP-RUIJIE-S6220-01-ITC11 | 业务接入交换机RG-S6220-1 | 10.220.216.207 | 45U | C9 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-01-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-1-M |  | 41U | C9 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-RUIJIE-S6220-02-ITC11 | 业务接入交换机RG-S6220-2 | 10.220.216.208 | 45U | C10 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-02-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-2-M |  | 41U | C10 | 5301机房 | GE1/0/45
| SJKF-P-POD1-ACCP-RUIJIE-S6220-03-ITC11 | 业务接入交换机RG-S6220-3 | 10.220.216.209 | 43U | C9 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-01-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-1-M |  | 41U | C9 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-POD1-ACCP-RUIJIE-S6220-04-ITC11 | 业务接入交换机RG-S6220-4 | 10.220.216.210 | 43U | C10 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-02-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-2-M |  | 41U | C10 | 5301机房 | GE1/0/46
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-01-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-1 | 10.220.216.161 | 5U-25U | E2 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/8
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-01-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-1 | 10.220.216.162 | 5U-25U | E2 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/8
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-02-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-2 | 10.220.216.163 | 5U-25U | E3 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-03-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-3-M |  | 45U | E9 | 5301机房 | GE1/0/9
| SJKF-P-PUB-E-RUIJIE-N18018-02-ITC11 | 东西向互联交换机RG-N18018-X-2 | 10.220.216.164 | 5U-25U | E3 | 5301机房 | MGMT | SJKF-M-PODM-ACCM-H3C-S5560-04-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-4-M |  | 45U | E10 | 5301机房 | GE1/0/9
| SJKF-P-POD1-AGG-RUIJIE-N18010-01-ITC11 | 管理汇聚交换机RG-N18010-X-1 | 10.220.217.22 | 5U-16U | C9 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-49-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/26
| SJKF-P-POD1-AGG-RUIJIE-N18010-01-ITC11 | 管理汇聚交换机RG-N18010-X-1 | 10.220.217.23 | 5U-16U | C9 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-50-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/26
| SJKF-P-POD1-AGG-RUIJIE-N18010-02-ITC11 | 管理汇聚交换机RG-N18010-X-2 | 10.220.217.24 | 5U-16U | D11 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-49-ITC12 | 管理接入交换机S5560-54C-49 |  | 43U | F5 | 1404机房 | GE1/0/32
| SJKF-P-POD1-AGG-RUIJIE-N18010-02-ITC11 | 管理汇聚交换机RG-N18010-X-2 | 10.220.217.25 | 5U-16U | D11 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-50-ITC12 | 管理接入交换机S5560-54C-50 |  | 43U | F6 | 1404机房 | GE1/0/32
|  | 管理接入交换机S5560-54C-1 | 10.220.217.26 |  | A1 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-2 | 10.220.217.27 |  | A2 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-3 | 10.220.217.28 |  | A4 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-4 | 10.220.217.29 |  | A5 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-5 | 10.220.217.30 |  | A6 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-6 | 10.220.217.31 |  | A7 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-7 | 10.220.217.32 |  | B1 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-8 | 10.220.217.33 |  | B2 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-9 | 10.220.217.34 |  | B4 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-10 | 10.220.217.35 |  | B5 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-11 | 10.220.217.36 |  | C1 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-12 | 10.220.217.37 |  | C2 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-13 | 10.220.217.38 |  | C3 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-14 | 10.220.217.39 |  | C4 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-15 | 10.220.217.40 |  | C6 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-16 | 10.220.217.41 |  | C7 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-17 | 10.220.217.42 |  | D1 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-18 | 10.220.217.43 |  | D2 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-19 | 10.220.217.44 |  | D3 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-20 | 10.220.217.45 |  | D4 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-21 | 10.220.217.46 |  | D6 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-22 | 10.220.217.47 |  | D7 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-73 | 10.220.217.48 |  | D9 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-74 | 10.220.217.49 |  | D10 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-23 | 10.220.217.50 |  | A1 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-24 | 10.220.217.51 |  | A2 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-25 | 10.220.217.52 |  | A4 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-26 | 10.220.217.53 |  | A5 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-27 | 10.220.217.54 |  | A6 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-28 | 10.220.217.55 |  | A7 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-29 | 10.220.217.56 |  | A8 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-30 | 10.220.217.57 |  | A9 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-31 | 10.220.217.58 |  | B2 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-32 | 10.220.217.59 |  | B3 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-33 | 10.220.217.60 |  | B4 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-34 | 10.220.217.61 |  | B5 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-35 | 10.220.217.62 |  | B6 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-36 | 10.220.217.63 |  | B7 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-37 | 10.220.217.64 |  | B9 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-38 | 10.220.217.65 |  | B10 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-39 | 10.220.217.66 |  | E1 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-40 | 10.220.217.67 |  | E2 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-41 | 10.220.217.68 |  | E3 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-42 | 10.220.217.69 |  | E4 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-43 | 10.220.217.70 |  | E5 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-44 | 10.220.217.71 |  | E6 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-45 | 10.220.217.72 |  | E7 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-46 | 10.220.217.73 |  | E8 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-47 | 10.220.217.74 |  | F2 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-48 | 10.220.217.75 |  | F3 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-49 | 10.220.217.76 |  | F5 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-50 | 10.220.217.77 |  | F6 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-51 | 10.220.217.78 |  | G2 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-52 | 10.220.217.79 |  | G3 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-53 | 10.220.217.80 |  | G7 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-54 | 10.220.217.81 |  | G8 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-55 | 10.220.217.82 |  | J3 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-56 | 10.220.217.83 |  | J4 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-57 | 10.220.217.84 |  | A3 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-58 | 10.220.217.85 |  | A4 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-59 | 10.220.217.86 |  | A10 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-60 | 10.220.217.87 |  | A11 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-61 | 10.220.217.88 |  | A17 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-62 | 10.220.217.89 |  | A18 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-63 | 10.220.217.90 |  | A23 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-64 | 10.220.217.91 |  | A24 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-65 | 10.220.217.92 |  | C18 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-66 | 10.220.217.93 |  | C19 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-67 | 10.220.217.94 |  | B13 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-68 | 10.220.217.95 |  | B14 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-69 | 10.220.217.96 |  | B20 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-70 | 10.220.217.97 |  | B21 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-71 | 10.220.217.98 |  | C3 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-72 | 10.220.217.99 |  | C4 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-1(POD2) | 10.220.217.100 |  | C6 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-2(POD2) | 10.220.217.101 |  | C7 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-3(POD2) | 10.220.217.102 |  | C14 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-4(POD2) | 10.220.217.103 |  | C15 |  | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-1(核心) | 10.220.216.211 |  | C9 | 5301 | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-2(核心) | 10.220.216.212 |  | C10 | 5301 | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-3(核心) | 10.220.216.213 |  | E9 | 5301 | SVI
|  | 管理接入交换机S5560-54C-4(核心) | 10.220.216.214 |  | E10 | 5301 | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-1 | 10.220.217.108 |  | A1 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-2 | 10.220.217.109 |  | A4 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-3 | 10.220.217.110 |  | A6 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-4 | 10.220.217.111 |  | B1 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-5 | 10.220.217.112 |  | B4 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-6 | 10.220.217.113 |  | C1 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-7 | 10.220.217.114 |  | C3 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-8 | 10.220.217.115 |  | C6 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-9 | 10.220.217.116 |  | D1 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-10 | 10.220.217.117 |  | D3 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-11 | 10.220.217.118 |  | D6 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-12 | 10.220.217.119 |  | A1 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-13 | 10.220.217.120 |  | A4 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-14 | 10.220.217.121 |  | A6 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-15 | 10.220.217.122 |  | A8 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-16 | 10.220.217.123 |  | B2 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-17 | 10.220.217.124 |  | B4 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-18 | 10.220.217.125 |  | B6 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-19 | 10.220.217.126 |  | B9 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-20 | 10.220.217.127 |  | E1 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-21 | 10.220.217.128 |  | E3 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-22 | 10.220.217.129 |  | E5 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-23 | 10.220.217.130 |  | E7 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-24 | 10.220.217.131 |  | F2 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-25 | 10.220.217.132 |  | F5 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-26 | 10.220.217.133 |  | G2 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-27 | 10.220.217.134 |  | G7 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-28 | 10.220.217.135 |  | J3 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-29 | 10.220.217.136 |  | A3 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-30 | 10.220.217.137 |  | A10 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-31 | 10.220.217.138 |  | A17 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-32 | 10.220.217.139 |  | A23 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-33 | 10.220.217.140 |  | C18 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-34 | 10.220.217.141 |  | B13 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-35 | 10.220.217.142 |  | B20 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-36 | 10.220.217.143 |  | C3 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-1(POD2) | 10.220.217.144 |  | C6 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-2(POD2) | 10.220.217.145 |  | C11 |  | SVI
|  | IPMI接入交换机S5560-54C-1(核心) | 10.220.216.215 |  | C9 | 5301 | SVI
|  | IPS 天融信TI-96434 | 10.220.215.172 |  |  |  | MGMT
|  | WAF 迪普WAF3000-TA-C | 10.220.215.173 |  |  |  | MGMT
|  | APT 绿盟网络流量分析系统NTANX3-YD6100D-1 | 10.220.215.174 |  |  |  | MGMT
|  | APT 绿盟网络流量分析系统NTANX3-YD6100D-2 | 10.220.215.175 |  |  |  | MGMT
|  | APT 绿盟威胁分析系统TACNX3-D600A | 10.220.215.176 |  |  |  | MGMT
|  | 分流器 恒为NSP1210 | 10.220.215.177 |  |  |  | MGMT
|  | 新增NAS磁盘阵列1 | 10.220.215.178 |  |  |  | MGMT
|  | 新增NAS磁盘阵列1 | 10.220.215.179 |  |  |  | MGMT
|  | SDN硬件接入交换机1(NAS专用) | 10.220.215.180 | 45U | J8 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-55-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-55 |  | 41U | J3 | 1404机房
|  | SDN硬件接入交换机2(NAS专用) | 10.220.215.181 | 45U | J9 | 1404机房 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-56-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-56 |  | 41U | J4 | 1404机房
|  | 业务接入交换机5960-72DL-97 | 10.220.215.182 | 37U | D14 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-71-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-71
|  | 业务接入交换机5960-72DL-98 | 10.220.215.183 | 37U | D15 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-72-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-72
|  | 业务接入交换机5960-72DL-99 | 10.220.215.184 | 37U | D16 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-71-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-71
|  | 业务接入交换机5960-72DL-100 | 10.220.215.185 | 37U | D17 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-72-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-72
|  | 业务接入交换机5960-72DL-101 | 10.220.215.186 | 37U | D18 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-71-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-71
|  | 业务接入交换机5960-72DL-102 | 10.220.215.187 | 37U | D19 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-72-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-72
|  | 业务接入交换机5960-72DL-103 | 10.220.215.188 | 37U | E18 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-71-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-71
|  | 业务接入交换机5960-72DL-104 | 10.220.215.189 | 37U | E19 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-72-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-72
|  | 业务接入交换机5960-72DL-105 | 10.220.215.190 | 37U | E20 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-71-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-71
|  | 业务接入交换机5960-72DL-106 | 10.220.215.191 | 37U | E21 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-72-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-72
|  | 业务接入交换机5960-72DL-107 | 10.220.215.192 | 37U | E22 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-71-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-71
|  | 业务接入交换机5960-72DL-108 | 10.220.215.193 | 37U | E23 | 5301 | MGMT | SJKF-P-POD1-ACCM-H3C-S5560-72-ITC11 | 管理接入交换机S5560-54C-72